## Sheet2
Dose | 0.09 | mg
Solution | 0.83333 | mg/ml
Volume per Dose | 0.108 | ml
Mouthpiece Volume | 3 | ml

## Deposition Curves
Density (g/cm^3) | 1
Flow Rate (cm^3/sec) | 5000
| Oral Deposition |  |  |  | Oral Deposition |  |  |  | 1 |  | 1.5 |  | 3 |  | 6 |  | 10
0.2 | 0.001043 | 958.7343 | 0.0066667 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.1 | 0.0004038 | 0.0033333 | 0.0012255 | 0.0075 | 0.0081304 | 0.03 | 0.051919 | 0.12 | 0.18167 | 0.33333
1.5 | 0.2069 | 4.8333 | 0.375 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.5 | 0.0036504 | 0.016667 | 0.011006 | 0.0375 | 0.069199 | 0.15 | 0.33185 | 0.6 | 0.66815 | 1.6667
3 | 0.63541 | 1.5738 | 1.5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 5 | 0.079095 | 0.16667 | 0.2069 | 0.375 | 0.63541 | 1.5 | 0.92091 | 6 | 0.97925 | 16.6667
6 | 0.92091 | 1.0859 | 6 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 10 | 0.18167 | 0.33333 | 0.40272 | 0.75 | 0.81833 | 3 | 0.96784 | 12 | 0.99187 | 33.3333
10 | 0.97925 | 1.0212 | 16.6667 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 15 | 0.27896 | 0.5 | 0.54025 | 1.125 | 0.88701 | 4.5 | 0.98129 | 18 | 0.99532 | 50
| L/min | cm^3/sec
Low Flow | 30 | 500
High Flow | 60 | 1000
[6 empty] | 15 | L/sec
[6 empty] | 0.01 | 0.15
[6 empty] | 11814.9504 | mL/sec
[6 empty] | 11.815 | L/sec
|  |  | 1.0572e-05 | 6.4948e-06
Droplet Diameter
Range of normal breathing
Range of deep breathing

## Deposition Curves - Two
| Lungs |  | Oral | Expelled
| Fast | Slow
1.5 | 0.61 | 0.57
3 | 0.5 | 0.51
6 | 0.21 | 0.46
| Gravity (cm/s^2) | 981 |  |  | a | Cunningham SF | c
| Particle Density (g/cm^3) | 1 | μm | 0.0088778 | 5.2194e-05 | 11.8613 | -4.6544e-08
| Particle Radius (cm) | 1e-06 | 0.01
| Radius of Airway (cm) | 0.01
| Viscosity Air (g/(cm sec)) | 0.0001846
| Mean Free Path, STP (cm) | 6.8e-06
| Time | 10
Assume 0 degrees for horizontal tube

## VolumeFractionCalcs
Albutrol Density = | 3213 | g/L
| 3213000000 | ug/L |  | FRC
|  |  | Albuterol Mass | Alveoli Volume | Alveoli Volume Fraction
|  |  | ug | L
|  |  | 42.4 | 2.4 | 5.4985e-09
|  |  | 59 | 2.4 | 7.6512e-09